## SP1
Algorithm : SLSQP
Design variables
| Starting point |  |  |  | Lower Bound |  |  |  | Upper Bound |  |  | Optimum
Chord | 1 | 1 | 1 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.98392 | 0.78513
Twist | 1 | 1 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0291 | 0.94522 | 1.027
Pitch | 0.028 |  |  |  | -0.286 |  |  |  | 1 |  |  | 0.1101
TSR | 1 |  |  |  | 0.855 |  |  |  | 1.118 |  |  | 0.855
tau | 1 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.7
Optimum Values |  |  | Optimization Details |  |  |  | Reference values |  |  |  |  | Absolute optimum |  |  | Abs initial
Blade Mass | 13027.4407 |  | Time (s) | 9542 | s |  | Chord | 3.542 | 3.01 | 2.313 |  | 2.6565 | 2.9616 | 1.816 | 3.542 | 3.01 | 2.313
Rated wind speed | 11.48 |  | Iterations | 6 |  |  | Twist | 13.308 | 9 | 3.125 |  | 13.6948 | 8.5069 | 3.2095 | 13.308 | 9 | 3.125
Cp | 0.45866 |  | Function eval | 12 |  |  | Pitch | 3.5 |  |  |  | 0.38536 |  |  | 0.098
Deflection | 7.07 |  | Gradient eva | 6 |  |  | TSR | 7.6 |  |  |  | 6.498 |  |  | 7.6
Max Stress | 688.33 | 0.65743 |  |  |  |  | tau | - |  |  |  | 0.7 |  |  | 1
LCOE | 8.4909
Relative LCOE
AEP | 1338549900000
Suport costs | 345609139.181 | 4670393.7727 | per turbine
Max Ct | 0.67795
Farm Eff | 0.93142
Blade costs | 592666.3144
RNA costs | 3689582.8076
Gearbox costs | 793712.6221
Hub costs | 218828.1755
Nacelle costs | 2878088.3177 | Includes Gearbox, Mainframe
O&M costs | 23700016.2408
Total investment | 931373142 | Includes cabling and electrical cost as well
RNA mass | 308515.6198
Initial values
Blade Mass | 17955.7
Rated wind speed | 11.3012
Cp | 0.48071
Deflection | 7.5305 |  | 1.0651
Max Stress | 696.39 |  | 0.66513
LCOE | 8.934
Relative LCOE
AEP | 1348573880000
Suport costs | 381255877.8686 | 5152106.4577
Max Ct | 0.80339
Farm Eff | 0.91896
Blade costs | 816870.9753
RNA costs | 4090264.8455
Gearbox costs | 708498.4725
Hub costs | 335610.5904
Nacelle costs | 2937783.2798 | Includes Gearbox, Mainframe
Generator cost | 325000.0005
Mainframe cost | 268877.6497
Electrical cost | 200000
Transformer cost | 259844.2
O&M costs | 24201317.3251
Total investment | 997926345
Decomm costs | 49553917.1852
RNA mass | 367480.2561

## SP2
Algorithm : SLSQP
Design variables
| Starting point |  |  |  | Lower Bound |  |  |  | Upper Bound |  |  | Optimum
Chord | 0.85 | 1.1 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.97684 | 0.76794
Twist | 1.25 | 0.9 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2473 | 0.97515 | 1.1864
Pitch | -0.1 |  |  |  | -0.286 |  |  |  | 1 |  |  | 0.14599
TSR | 1.1 |  |  |  | 0.855 |  |  |  | 1.118 |  |  | 0.8623
tau | 0.75 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.7
Optimum Values |  |  | Optimization Details |  |  |  | Reference values |  |  |  |  | Absolute optimum |  |  | Absolute initial
Blade Mass | 13021.0498 |  | Time (s) | 6360.06 | s |  | Chord | 3.542 | 3.01 | 2.313 |  | 2.6565 | 2.9403 | 1.7763 | 3.0107 | 3.311 | 1.7348
Rated wind speed | 11.5022 |  | Iterations | 4 |  |  | Twist | 13.308 | 9 | 3.125 |  | 16.5984 | 8.7764 | 3.7075 | 16.635 | 8.1 | 3.4375
Cp | 0.456 |  | Function eval | 7 |  |  | Pitch | 3.5 |  |  |  | 0.51096 |  |  | -0.35
Deflection | 6.9695 | 0.98579 | Gradient eva | 4 |  |  | TSR | 7.6 |  |  |  | 6.5535 |  |  | 8.36
Max Stress | 679.6714 | 0.64916 |  |  |  |  | tau | - |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.75
LCOE | 8.4376
Relative LCOE
AEP | 1338132550000
Suport costs | 339496887.306
Max Ct | 0.65555
Farm Eff | 0.93352
Blade cost | 592375.5687
RNA cost | 3674820.0605
Gearbox costs | 781852.2091
Hub costs | 217743.0215
Nacelle costs | 2864706.4024
O&M costs | 23639318.7605
Total investment | 924120483
RNA mass | 307301.4405
Initial values
Blade Mass | 16249.1841
Rated wind speed | 11.3532
Cp | 0.47419
Deflection | 6.2332 |  | 0.88164
Max Stress | 730.758 |  | 0.69795
LCOE | 9.0076
Relative LCOE
AEP | 1328893290000
Suport costs | 394925723.1559
Max Ct | 0.85706
Farm Eff | 0.91094
Blade cost | 739235.2995
RNA cost | 3827985.6051
Gearbox costs | 646870.1641
Hub costs | 287847.8613
Nacelle costs | 2800902.4442
O&M costs | 24057874.7344
Total investment | 991365376
RNA mass | 332291.7235

## SP3
Algorithm : SLSQP
Design variables
| Starting point |  |  |  | Lower Bound |  |  |  | Upper Bound |  |  | Optimum
Chord | 0.8 | 0.9 | 0.8 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.96473 | 0.793
Twist | 0.9 | 0.8 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.99808 | 0.84714 | 0.72166
Pitch | 0.65 |  |  |  | -0.286 |  |  |  | 1 |  |  | 0.54833
TSR | 1.03 |  |  |  | 0.855 |  |  |  | 1.118 |  |  | 0.855
tau | 1 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.70177
Optimum Values |  |  | Optimization Details |  |  |  | Reference values |  |  |  |  | Absolute optimum |  |  | Absolute initial
Blade Mass | 12723.3426 |  | Time (s) | 45054 | s |  | Chord | 3.542 | 3.01 | 2.313 |  | 2.6565 | 2.9039 | 1.8342 | 2.8336 | 2.709 | 1.8504
Rated wind speed | 11.573 |  | Iterations | 21 |  |  | Twist | 13.308 | 9 | 3.125 |  | 13.2824 | 7.6243 | 2.2552 | 11.9772 | 7.2 | 3.125
Cp | 0.44763 |  | Function eval | 113 |  |  | Pitch | 3.5 |  |  |  | 1.9192 |  |  | 2.275
Deflection | 7.0701 |  | Gradient eva | 21 |  |  | TSR | 7.6 |  |  |  | 6.498 |  |  | 7.828
Max Stress | 671.096 | [5 empty] | tau | - |  |  |  | 0.70177 |  |  | 1
LCOE | 8.4422
Relative LCOE
AEP | 1329014050000
Suport costs | 335673264.14 | 4536125.1911
Max Ct | 0.63598
Farm Eff | 0.93463
Blade costs | 578831.7666
RNA costs | 3654443.1725
Gearbox costs | 785848.9936
O&M costs | 23450398.7177
Total investment | 918726784 | 12415226.8108
RNA mass | 304602.8253
Initial values
Blade Mass | 16795.1414
Rated wind speed | 11.5624
Cp | 0.44891
Deflection | 6.7656
Max Stress | 594.4911
LCOE | 8.5751
Relative LCOE
AEP | 1328846230000
Suport costs | 341529343.5408 | 4615261.3992
Max Ct | 0.64978
Farm Eff | 0.93334
Blade costs | 764072.9096
RNA costs | 3814320.7238
Gearbox costs | 660019.2472
O&M costs | 23479860.3066
Total investment | 936914961
RNA mass | 324590.7774

## Hybrid
Algorithm : SLSQP
Design variables
| Starting point |  |  | Lower Bound |  |  |  | Upper Bound |  |  | Optimum
Chord | 0.75 | 1.0081 | 0.83065 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1.0033 | 0.83387
Twist | 0.99032 | 0.79677 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.98737 | 0.77907 | 0.7
Pitch | 0.79263 |  |  | -0.286 |  |  |  | 1 |  |  | 0.77156
TSR | 1.0332 |  |  | 0.855 |  |  |  | 1.118 |  |  | 0.99749
tau | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.7
Optimum Values |  |  | Optimization Details |  |  | Reference values |  |  |  |  | Absolute optimum |  |  | Absolute initial
Blade Mass | 13008.7588 |  | Time (s) | s |  | Chord | 3.542 | 3.01 | 2.313 |  | 2.6565 | 3.0199 | 1.9287 | 2.6565 | 3.0343 | 1.9213
Rated wind speed | 11.4565 |  | Iterations |  |  | Twist | 13.308 | 9 | 3.125 |  | 13.1399 | 7.0116 | 2.1875 | 13.1792 | 7.171 | 2.1875
Cp | 0.46148 |  | Function eval |  |  | Pitch | 3.5 |  |  |  | 2.7005 |  |  | 2.7742
Deflection | 7.0439 | 0.9963 | Gradient eva |  |  | TSR | 7.6 |  |  |  | 7.5809 |  |  | 7.852
Max Stress | 678.6983 | 0.64823 |  |  |  | tau | - |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
LCOE | 8.3913
Relative LCOE
AEP | 1342337980000
Suport costs | 344017609.6538 | 4648886.6169
Max Ct | 0.67944
Farm Eff | 0.93156
Blade costs | 591816.4024
RNA costs | 3561879.1474
Gearbox costs | 685446.8297
O&M costs | 23763455.2769
Total investment |  | 0
RNA mass | 296402.8419
Initial values
Blade Mass | 13097.5294
Rated wind speed | 11.4556
Cp | 0.46159
Deflection | 7.05 | 0.99718
Max Stress | 682.8837 | 0.65223
LCOE | 8.3959
Relative LCOE
AEP | 1341713050000
Max Ct | 0.6845
Efficiency | 0.93102
Blade cost | 595854.9075
RNA cost | 3544668.9428
Support costs | 345410216.568
RNA mass | 295464.6652